Anexa

la HCL NR. ________/__________________

ROMANIA

JUDETUL PRAHOVA

COMUNA BARCANESTI

P R O G R A M

DE ÎMBUNĂTĂȚIRE A EFICIENȚEI ENERGETICE  AFERENT COMUNEI BARCANESTI

2018

CUPRINS

|  | Pag. |
| --- | --- |
| INTRODUCERE | 3 |
| Necesitatea programului | 4 |
| Locul Programului de îmbunătățire a eficienței energetice în cadrul Strategiei de dezvoltare locala | 5 |
| CAPITOLUL 1. CADRUL LEGISLATIV | 6 |
| CAPITOLUL 2 DESCRIEREA GENERALĂ A LOCALITĂȚII | 8 |
| CAPITOLUL 3 PREGATIREA PROGRAMULUI DE ÎMBUNĂTAȚIRE A EFICIENŢEI ENERGETICE - DATE STATISTICE |  |
| Date tehnice pentru sistemele de iluminat public 26 Date tehnice despre sectorul rezidențial 26 Date tehnice pentru clădiri 27 Date tehnice pentru sectorul transporturi 28 |  |
| CAPITOLUL 4. CREAREA PROGRAMULUI DE IMBUNATATIRE A EFICIENŢEI ENERGETICE 30 |  |
| 4.1 Determinarea nivelului de referință 30 4.2 Formularea obiectivelor 34 4.3 Proiecte prioritare 35 4.4 Mijloace financiare 36 |  |
| CAPITOLUL 5 .MONOTORIZAREA REZULTATELOR IMPLEMENTARII MASURILOR DE CRESTERE A EFICIENTEI ENERGETICE 37 CAPITOLUL 6 - CONCLUZII 38 BIBLIOGRAFIE 39 |  |
| ANEXE |  |
| Anexa 1– Matrice evaluare din punct de vedere al managementului energetic 40 Anexa 2 – Fișă de prezentare energetică a localității 41 Anexa 3 – Indicatori sector rezidențial 42 Anexa 4 – Fundamentarea proiectelor prioritare 43 Anexa 5 – Sinteza programului de îmbunătățire a eficienței energetice 45 Anexa 6 – Plan Incadrarae in Teritoriu 47 |  |

INTRODUCERE

In documentul de evaluare a studiului de impact care a stat la baza promovării Directivei nr 27/2012 cu privire la eficienta energetica se precizează ca : “  Liderii UE s-au angajat să atingă obiectivul de reducere cu 20% a consumului de energie primară până în 2020 în raport cu un scenariu de referință. Aceasta înseamnă economisirea a 368 milioane de tone echivalent petrol (Mtep) de energie primară (consumul intern brut minus utilizările neenergetice) până în 2020 comparativ cu consumul prevăzut pentru anul respectiv, de 1 842 Mtep la nivel European.

Întrucât progresele pentru realizarea acestui obiectiv nu sunt satisfăcătoare, principalul obiectiv al prezentei evaluări a impactului este de a contribui la acoperirea lacunelor prin explorarea măsurilor în toate sectoarele care prezintă un potențial economic neexploatat. Sectorul public poate fi un actor important în ceea ce privește orientarea pieței către produse, clădiri și servicii mai eficiente, datorită volumului ridicat al cheltuielilor publice.”

De asemenea in documentul EUCO 169/14 din octombrie 2014 se stabilește un obiectiv orientativ de cel puțin 27 % la nivelul UE pentru îmbunătățirea eficienței energetice în 2030 în comparație cu proiecțiile privind consumul de energie în viitor, pe baza criteriilor actuale. Acesta va fi reexaminat până în 2020, luând în considerare un nivel al UE de 30 %.

Strategia energetică a României pentru perioada 2007-2020 precizează că „ Obiectivul general al strategiei sectorului energetic îl constituie satisfacerea necesarului de energie atât în prezent, cât și pe termen mediu și lung, la un preț cât mai scăzut, adecvat unei economii moderne de piață și unui standard de viață civilizat, in condiții de calitate, siguranță in alimentare, cu respectarea principiilor dezvoltării durabile.”

In vederea susținerii principiului dezvoltării durabile prima opțiune a strategiei naționale este creșterea eficienței energetice.

Necesitatea programului

Pentru a facilita punerea în practică a acestor documente a fost publicat „Ghidul de elaborare  a programului propriu de creștere a eficienței energetice aferent autorităților publice locale din localitățile urbane cu peste 20.000 de locuitori”

Legea nr 121/2014 cu privire la eficiența energetică, transpune Directiva nr 27/2012 și introduce noi elemente pentru susținerea eficienței energetice la nivel local :

- Obligativitatea existenței unui manager energetic autorizat pentru localitățile cu mai mult de 20 000 de locuitori

- Extinderea obligativității realizării planului de creștere a eficienței energetice până la nivelul localităților cu peste 5000 de locuitori

De asemenea el este un instrument util pentru autoritățile locale la fundamentarea și  întocmirea caietelor de sarcini privind achizițiile publice de produse și servicii care să țină seama de aspectele de eficiență energetică.

Programul de îmbunătățire a eficienței energetice trebuie să se integreze Acordului de parteneriat 2014-2020conform schemei din fig. 1

Fig. 1

Noul ghid introduce:

- o structură minimală de întocmire a Programului de îmbunătățire a eficienței energetice, (conform cu documente similare realizate pe plan internațional),

- chestionare de evaluare a capacității de management energetic local, care să ofere informații asupra bazelor de date existente si procedurilor de gestiune energetică aplicate,

- calcularea unor indicatori de eficiență energetică, care să  permită evaluarea și compararea performantelor energetice locale, cu valori de referință medii înregistrate la nivel european

- o formă de raportare unică, care să  permită centralizarea  datelor și sinteza acestora la nivel național, în vederea evaluării impactului;

Totodată ghidul oferă unele informații și diagrame cu privire la poziția României,  în context internațional, privind eficiența energetică la nivel de localitate.

Locul Programului de îmbunătățire a eficienței energetice în cadrul Strategiei  de dezvoltare locală

In cadrul Strategiei  de dezvoltare locală unul din obiectivele specifice  este politica privind problemele energetice, de aceea Programul de îmbunătățire a eficienței energetice este un instrument important în elaborarea unei viziuni pe termen de cel puțin 3-6 ani  care să definească evoluția viitoare a comunității, ținta spre care se va orienta întregul proces de planificare  energetică.

Stabilirea obiectivelor pe termen de cel puțin 3-6 ani, contribuie la creșterea  capabilității departamentelor și structurilor de execuție aflate sub autoritatea Consiliului  local al localității de a gestiona problematica energetică și, în același timp, de a  adopta o abordare flexibilă, orientată către piață și către consumatorii de energie, în  scopul de a asigura dezvoltarea economică a localitatii și de a asigura protecția  corespunzătoare a mediului.

CAPITOLUL 1

1.1CADRUL LEGISLATIV EFICIENȚĂ ENERGETICĂ

Legea 121/ 2014  actualizata privind eficiența energetică

În conformitate cu cap.4 - Programe de măsuri - art. 9 alin. 20,21,22 sunt prevăzute următoarele obligații :

„(20) Autoritățile administrației publice locale din localitățile cu o populație mai mare de 5.000 de locuitori au obligația sa întocmească programe de îmbunătățire a eficientei energetice in care includ masuri pe termen scurt și masuri pe termen de 3-6 ani.

(21) Autoritățile administrației publice locale din localitățile cu o populație mai mare de 20.000 de locuitori au obligația:

a) sa întocmească programe de îmbunătățire a eficientei energetice in care includ masuri pe termen scurt si masuri pe termen de 3-6 ani;

b) sa numească un manager energetic, atestat conform legislației in vigoare sau sa încheie un contract de management energetic cu o persoana fizica atestata in condițiile legii sau cu o persoana juridica prestatoare de servicii energetice agreata in condițiile legii.

(22) Programele de îmbunătățire a eficientei energetice prevăzute la alin. (20) si alin. (21) lit. a) se elaborează in conformitate cu modelul aprobat de Departamentul pentru Eficienta Energetica si se transmit Departamentului pentru Eficienta Energetica pana la 30 septembrie a anului in care au fost elaborate.”

In conformitate cu art. 7 (1) :

„Administrațiile publice centrale achiziționează doar produse, servicii, lucrării sau clădiri cu performante înalte de eficienta energetica, in măsura in care aceasta achiziție corespunde cerințelor de eficacitate a costurilor, fezabilitate economica, viabilitate sporita, conformitate tehnica, precum si unui nivel suficient de concurenta, astfel cum este prevăzut in anexa nr. 1.”din lege.

Se va tine cont de urmatoarele

a) În realizarea Programul de îmbunătățire a eficienței energetice, autoritățile locale vor lua in considerare și alte prevederi ale legii referitoare la reabilitarea clădirilor, contorizarea consumului de energie, promovarea serviciilor energetice, etc.

b) Măsurile de economie de energie incluse în plan trebuie să fie suficient de  consistente astfel încât să contribuie la atingerea țintei naționale asumate de România, cât și la realizarea obiectivelor specifice din Planul național de acțiune in domeniul eficienței energetice.

Programele de îmbunătățire a eficienței energetice trebuie să scoată în evidentă modul de conformare a măsurilor pe termen scurt și a măsurilor pe termen de 3-6 ani la prevederile altor acte normative, cum sunt:

1.  HG nr. 1460/2008 - Strategia națională pentru dezvoltare durabilă a României - Orizonturi 2013-2020-2030

2.  HG nr. 1069/2007  - Strategia Energetică a României 2007 – 2020, actualizată pentru perioada 2011- 2020

3.   HG nr. 219/2007 privind promovarea cogenerării bazată pe cererea de energie termică

4.   Legea 372/2005 privind performanța energetică a clădirilor, republicată

CAPITOLUL 2

DESCRIEREA GENERALA A LOCALITATII BARCANESTI

Comuna Bărcăneşti, din punct de vedere al al amplasării în teritoriu este situată în jumătatea sudică a judetului Prahova la aproximativ 6,4 km de Municipiul Ploieşti, în sudul acestuia şi la aproximativ 53,6 km de capitala ţării, Bucureşti. Are o suprafață de 3724,68 ha (conform programului RELUAT) şi o populație de 9.689 (01 iulie 2014) locuitori.

Comuna este compusă din următoarele sate: Bărcănești – sat resedinţă de comună, Românești, Tătărani, Ghighiu şi Pușcași şi are următorii vecini:

la sud – comuna Puchenii Mari

la sud-est – comuna Râfov

la est – comuna Berceni

la nord – municipiul Ploieşti la vest – comuna Brazi.

Comuna Bărcăneşti este amplasată în jumătatea sudică a judeţului Prahova, într-o zonă care geomorfologic aparţine marii unităţi de relief — Câmpia Română, subunitatea Câmpia piemontană a Ploieştilor, caracterizată de o terasă extinsă.

Din punct de vedere al amplasării în teritoriu este situată în jumătatea sudică a judetului Prahova la aproximativ 6,4 km de Municipiul Ploieşti, în sudul acestuia şi la aproximativ 53,6 km de capitala ţării, Bucureşti. Are o suprafață de 3724,68 ha (conform programului RELUAT) şi o populație de 9.689 (01 iulie 2014) de locuitori.

Din punct de vedere geografic comuna Bărcăneşti este situată între următoarele coordonate geografice: 44°50'46,70” - 44°54'41,61” latitudine nordică şi 25°59'23,73” - 26°06'52,14” longitudine estică, la o altitudine medie de 128 m. Altitudinea maxină este de cca. 152 m (în zona nord-vestică) şi cea minimă de cca. 105 m (zona sud-estică), cu o pantă medie de 0,47%.

Câmpia piemontană a Ploieştilor s-a format la iesirea râurilor Prahova şi Teleajen din zona mai înaltă a Subcarpaţilor Curburii, unde datorită nivelului de bază local şi rupturii de pantă a avut loc o depunere bruscă a aluviunilor mari, transportate în reţeaua hidrografică sub forma unor câmpii de imprăştiere (sau delte continentale) cu aspect piemontan.

Această unitate este uşor boltită cu înclinaţii divergente spre est, către râul Teleajen şi spre vest către râul Prahova. Panta generală a terenului este de la nord vest unde pe teritoriul comunei altitudinea maximă este de cca. 152,00 m, către sud est în punctul numit Podul de la Recele cu altitudinea de cca 105,00 m. Panta medie are o valoare de 0,47%.

Relieful specific al câmpiei este uşor ondulat cu zone depresionare extinse, unde apa din precipitaţii se acumulează şi stagnează perioade îndelungate.

Relieful prezintă modificări antropice de-alungul drumurilor principale amenajate în rambleu cu grosimi de 1 — 5,00 m.

Comuna Bărcăneşti este situată în bazinul hidrografic Ialomiţa - Buzău, cod cadastral – XI 1.00.00.00.00.0, în cadrul căruia râul Ialomiţa colectează de pe teritoriul judeţului Prahova, râul Prahova cu afluentul său pe partea stângă - Teleajenul.

Cel mai important curs de apă este pârâul Pârâul Rece – cod cadastral XI-1020.13.16.00.0 - cu izvoarele în zona adiacentă a DN 1A, între Bărcăneşti şi Ghighiu. Pârâul Pârâul Rece traversează partea de est a teritoriul comunei, cu un traseu de la NV către SE. În apropiere de limita estică, cursul pârâului este deviat către est. La sud de autostrada A3, cursul pârâului este amenajat.

Cursul de apă cadastrat pârâul Ghighiu cod cadastral XI-1020.13.15.00.0 – traversează teritoriul comunei pe un mic tronson în colţul nord estic al acesteia.

Pe teritoriul satului Ghighiu se află un lac situate lângă Mănăstirea Ghighiu. Cursuri mici cu apă cu debit permanent se formează din numeroase izvoare, alimentate din acfiverul freatic. Cursurile de apă prezintă maluri joase cu numeroase zone mlăştinoase. Aceste cursuri sunt distribuite pe întreg teritoriul comunei.

Pe întreg teritoriul sunt construite o serie de canale de desecare, colmatate în prezent.

Clima specifică zonei geografice în care se află comuna Bărcăneşti se caracterizează prin veri foarte calde, cu cantităţi medii de precipitaţii, care cad în general sub formă de averse şi prin ierni relativ reci, marcate la intervale neregulate de viscole puternice şi de încălziri frecvente.

- radiaţia solară globală 125.390 cal/cm2/an;

- temperatura medie anuală a aerului, +10.6° C;

- temperatura minimă absolută a aerului, - 30° C;

- temperatura maximă absolută a aerului, + 39.4°C;

- adâncimea maximă de îngheţ, 0,80 – 0.90 m STAS 6054/77;

Valoarea medie multianuală (1998-2003) a umidităţii relative este destul de ridicată (74,6%) pentru o regiune de câmpie, valoarea maximă medie anuală fiind de 81% (1999), iar cea minimă de 71% (2002).

2.1 Populatia

Comuna Bărcăneşti este o localitate rurală medie din punct de vedere al populaţiei cu un număr de locuitori de 9689 la 1 iulie 2014.

Valoarea densităţii la nivelul teritoriului administrativ al comunei Bărcăneşti este de 260,13 loc./km2, calculată la o suprafaţă de 37,25 km2 şi o populaţie de 9689 locuitori (1 iulie 2014).

Valoarea densităţii la nivelul intravilanului este de 922,76 loc./km2 calculată la o suprafaţă de 10,50 km2

Distribuţia pe sexe a populaţiei comunei Bărcăneşti reflectă un relativ echilibru, totuşi cu un procent de 3% în favoarea femeilor, între ponderea populaţiei feminine (51,46%) şi a celei masculine (48,54%).

Din totalul populaţiei la 1 iulie 2014 de 9689 locuitori, 4986 sunt femei, iar 4703 locuitori sunt bărbaţi. Raportul de masculinitate (număr de bărbaţi la 100 femei) are la nivelul comunei valoarea de 94,32.

Se poate constata un fenomen îmbătrânire a populaţiei, concomitent cu creşterea acesteia, prin scăderea numărului de copii şi tineri cu vârste cuprinse între 0 şi 35 de ani şi creşterea numărului de persoane cu vârsta peste 60 de ani, începând chiar de la 50 de ani, fenomen care înscrie în tendinţa generală la nivel de ţară. În acelaşi timp totuşi persoanele mature cu vârste cuprinse între 35 şi 50 de ani, deci o populaţie active sau care ar putea fi activă a fost în creştere.

În general mediul rural este foarte îmbătrânit, îmbătrânire care se poate explica şi prin apropierea de unul dintre cele mai importante centrue urbane şi economice ale ţării, fapt care a dus la o migraţie intensă.

Natalitatea, ca fenomen demografic, este măsurată prin rata natalităţii care reprezintă numărul de copii născuţi vii la 1000 de locuitori într-o perioadă determinată (un an calendaristic).

Se constată o tendinţă crescătoare a natalităţii în perioada 2000-2006, excepţie anul 2002, când aceasta scade brusc la 8,410/00, iar din 2006 până în 2013 tendinţa este de scădere, tot cu o excepţie în anul 2009, când revine la valori de 11,55 0/00

Sporul natural este un indicator care reflectă echilibrul existent între cele două fenomene: natalitate şi mortalitate. El evidenţiază creştere naturală a unei populaţii şi se calculează ca diferenţă între numărul de naşteri şi cel de decese care au avut loc într-un an raportată la volumul populaţiei. Un spor natural pozitiv poate fi compensat de un spor migratoriu negativ, ceea ce face ca volumul populaţiei să rămână constant deşi se înregistrează o creştere naturală a acesteia

La nivelul comunei Bărcăneşti s-a înregistrat pentru perioada 2000-2013 un spor natural în general negativ, cu un trend de creştere destul de mică în perioada 2004-2006. Vârfurile sporului ating valori pozitive în 2002, 2005, 2006 şi 2009, maximele fiind înregistrate în 2005 1,870/00 şi 3,040/00 în 2006. Se poate aprecia că şi în anii următori tendinţa va fi de scădere a sporului natural, cu valori negative.

Calitatea, amploarea şi ritmul vieţii socio-economice sunt direct influenţate de evoluţia demografică în general şi de mişcarea naturală şi de procesul de îmbătrânire demografică în special. Efectele acestora pot fi puse în evidenţă de raportul de dependenţă după vârstă care exprimă raportul dintre populaţia tânără şi vârstnică şi populaţia în vârstă de muncă (14 -64 ani) şi ne arată sarcina socială pe care o suportă segmentul populaţiei adulte care are cea mai importantă contribuţie la realizarea bugetului familial şi are de asemenea un rol activ în formarea tinerei generaţii.

Raportul de dependenţă demografică este raportul dintre numărul persoanelor de vârstă „dependentă” (persoane de sub 15 ani şi de 65 ani şi peste) şi populaţia în vârstă de muncă (15 - 65 ani şi peste) exprimat la 100 de persoane.

Pentru comuna Bărcăneşti, acesta este: 2998 (populaţie 0-14 ani + de 65 ani şi peste) /6691 (populaţie 15-64 ani)*100 = 44,800/0

Raportul de dependenţă demografică este uneori divizat în raportul de dependenţă al persoanelor vârstnice (raportul dintre populaţia de 65 ani şi peste şi populaţia între 15-64 ani) şi raportul de dependenţă al copiilor (raportul dintre populaţia de sub 15 ani şi populaţia între 15-64 ani)

Raportul de dependenţă al persoanelor vârstinice este de 1460/6691*100 = 21,82, iar al copiilor de 1538/6691*100 = 22,99.

2.2 Miscarea migratorie

Evoluţia volumului populaţiei este influenţată nu doar de mişcarea naturală a acesteia, ci şi de mişcarea migratorie.

Migraţia reprezintă totalitatea stabilirilor şi plecărilor cu domiciliu înregistrate la nivelul unei unităţi administrativ-teritoriale. Dacă înainte de 1989 fluxurile migratorii interne erau  orientate dinspre sat spre oraş, situaţia s-a inversat după 1997 - numărul celor care se stabilesc în sat fiind mai mare decât al celor care se stabilesc la oraş. Oportunităţile de pe piaţa muncii, cele de instruire, culturale sunt factori de atracţie pentru cei ce părăsesc mediul rural. Lipsa oportunităţilor este în fapt motorul migraţiei.

Calitatea, amploarea şi ritmul vieţii socio-economice sunt direct influenţate de evoluţia demografică în general şi de mişcarea naturală şi de procesul de îmbătrânire demografică în special. Efectele acestora pot fi puse în evidenţă de raportul de dependenţă după vârstă care exprimă raportul dintre populaţia tânără şi vârstnică şi populaţia în vârstă de muncă (15-59 ani) şi ne arată sarcina socială pe care o suportă segmentul populaţiei adulte care are cea mai importantă contribuţie la realizarea bugetului familial şi are de asemenea un rol activ în formarea tinerei generaţii

In Comuna Barcanesti, functioneaza 2 instituţii de învăţământ, o şcoală şi liceul agricol, fiecare cu personalitate juridica, si în urma analizei în teren s-a constatat că funcţionează în localitate următoarele unităţi şcolare şi preşcolare arondate institutiilor mai sus mentionate:

- Gradinita de copii cu program normal, sat Bărcăneşti, nr. 66

- Grădiniţă de copii cu program normal, sat Româneşti desfiinţată în 2012, conform HCL nr. 64/30.10.2012

- Grădiniţă de copii cu program normal , sat Tătărani, nr. 26

- Şcoala cu clasele I-VIII sat Româneşti nr. 96

- Şcoala cu clasele I-VIII, sat Tătărani nr. 26

- Şcoala cu clasele I-VIII "Gheorghe Lazăr", sat Bărcăneşti, nr. 66

- Liceul tehnologic agricol, sat Bărcăneşti – sat Bărcăneşti nr. 368

Liceul Tehnologic Agricol Barcanesti, are în compunere cabinete şi laboratoare: -Chimie laborator , -Fizică laborator , -Informatica laborator , -Limba româna cabinet , -Matematică cabinet , -Limba engleză cabinet , -Istorie cabinet , -Geografie cabinet , -Biologie cabinet , -Energie, Electrotehnica, Electronica cabinet , -Masini şi utilaje agricole cabinet; ateliere: -mecanica , -desen tehnic , -industrie alimentara , -veterinar , -agricultura , -legislatie rutiera ; biblioteca, sală şi teren de sport.

Conform datelor INSS procesul de învăţământ se desfăşura în:

39 săli de clasă din care 17 în învăţământul primar şi gimnazial şi 22 în învăţământul liceal

7 laboratoare şcolare din care 3 în învăţământul primar şi gimnazial şi 4 în învăţământul liceal

10 ateliere şcolare, 1 sală de gimnastică, în învăţământul liceal

4 terenuri de sport din care 3 în învăţământul primar şi gimnazial şi 1 în învăţământul liceal

Populaţia şcolară totală era de 1362 în 2017, distribuită astfel pe niveluri de educaţie:

- 237 copii înscrişi în grădiniţe

- 1125 de elevi înscrişi în învăţământul preuniversitar din care: 721 de elevi în învăţământul primar şi 427 în cel gimnazial;

- 338 elevi înscrişi în învăţământul liceal

- 45 elevi înscrişi în învăţământul professional

- 21 elevi înscrişi în învăţământul post-liceal

Totalul absolvenţilor pe niveluri de educaţie era de 164, din care 69 în învăţământul primar şi gimnazial şi 95 în învăţământul liceal.

Personalul didactic (2017) este  asigurat de un total de 92 de cadre didactice, astfel:

-11 în învăţământul preşcolar

- 21 în învăţământul primar

- 26 în învăţământul gimnazial

- 34 în învăţământul liceal

Personalul medical era format din 5 medici de familie, 1 stomatolog, 2 farmacişti şi 9 cadre sanitare medii.

2.3 Industria

La nivel de comună, activitatea industrială este destul de bine reprezentată, prin diversitate, prin capacitatea de a genera noi locuri de muncă pentru populaţia locală, dar şi datorită posibilităţii de a atrage

noi investiţii datorită amplasamentului favorabil faţă de municipiul Ploieşti şi a faptului că este traversată de Autostrada A3 şi Centura de Vest a municipiului Ploieşti.

Un alt avantaj deloc de neglijat al comunei este şi calea ferată, respectiv posibilitatea de a livra/distribui mărfurile produse pe plan local pe calea ferată.

În comună sunt prezente cu investiţii realizate în ultimii ani sau în curs de realizare următoarele unităţi industriale:

- SC ROHRER SERVICII INDUSTRIALE SRL – depozitare instalaţii pentru produse petroliere şi servicii pentru industria petrolieră,

- SC NILOU INVEST SRL şi SC CLUSTER INVEST SRL – producerea energiei electrice – centrală fotovoltaică,

- SC PRIS SRL – depozitare cereale,

- SC BOVING SRL şi SC ACKERSTEIN RO SRL – producţie şi depozitare produse prefabricate din beton

-  SC WILZE LOGISTIK SRL – sisteme, echipamente şi utilaje logistice/depozitare

-  SC PETROULA INVEST SRL – Unităţi industriale şi depozitare

2.4Agricultura

Amplasarea localităţii în zona de câmpie prezintă condiţii pedoclimatice favorabile pentru culturile vegetale, dar şi pentru creşterea animalelor.

Agricultura este o activitate importantă iar fondul funciar este o sursă cât şi o resursă pentru dezvoltarea comunei.

Se poate constata o creştere a suprafeţei de păşuni de la 1-2 ha în perioada 2001-2009 la 180-160 ha în perioada 2010-2017, prin diminuarea suprafeţei arabile datorată cu siguranţă reinventarierii terenurilor de pe teritoriul comunei. Concomitent există o diminuare accentuată a suprafeţelor cultivate cu vii de la cca. 34 ha existente în 2001-2006 la 4 ha între 2007 şi 2013.

Diminuarea suprafeţelor viticole se reflectă şi în producţia de struguri care dacă în 1990 era de 50 tone, în 2001 scade la 15 tone, în 2002 la 5 tone, ca apoi începând din 2003 să nu mai existe. În ceeace priveşte suprafeţele acoperite cu livezi acestea îşi menţin o pondere constantă, dar producţia de fructe înregistrează ca şi la struguri o diminuare de la 27 tone în 2000, la 10 tone în 2003, ceea ce poate reprezenta scăderea interesului locuitorilor în cultivarea fructelor şi orientarea către alte culturi.

Prin urmare, din punct de vedere al ponderii suprafeţei cultivate observăm următoarele aspecte:

- cultura dominantă este cea de porumb;

- cultura de grâu este a doua ca importanţă, urmată de cea de cartofi;

- suprafaţa cultivată cu floarea soarelui a fost în creştere

- suprafaţa cultivată cu legume a crescut de peste 5 ori, ceea ce poate indica revenirea la tradiţia locală de cultivare a legumelor dar şi faptul că există cerere de astfel de produse pe pieţele locale.

Evolutia în dinamică a producţiilor medii la ha este fluctuantă de la an la an, aceasta fiind influenţantă de mărimea supraţetelor cultivate şi de condiţiile climatice specifice fiecărui an.

Suprafaţa arabilă ce revine pe locuitor este un indicator ce relevă în bună măsură capacitatea de autosusţinere a populaţiei unui teritoriu din resursele agricole locale. Producţia de cereale pe locuitor indică gradul de acoperire cu o categorie de produse locale. La acest indicator, în perioada 2000-2003 pentru care există date statistice disponibile, cantitatea de cereale pe locuitor în comuna Bărcăneşti depăşeşte media pe ţară. Prin urmare, producţia de cereale poate asigura necesarul de hrană al unei personae.

2.5 Producţia agricolă animală

Sectorul zootehnic beneficiază de condiţii de climă şi de relief favorabile, specifice zonei de câmpie. Suprafaţa ocupată de păşuni de 160 ha reprezintă 5,11% din suprafaţa agricolă de 3133 ha.  persoane timp de 1 an.

Apreciem  că animalele sunt crescute în proporţie de peste 90% în gospodăriile proprii ale locuitorilor, iar păsările aproape în totalitate (100%).

În ceea ce priveşte producţia agricolă animală putem vorbi de o eficientizare a activităţilor în domeniul creşterii bovinelor, în sensul că o dată cu scăderea efectivului, producţia de lapte/bovină creşte de la 24,63 hectolitri/capita la 30,54 hectolitri/capita. În sectorul porcinelor şi ovinelor odată cu creşterea efectivelor creşte şi cantitatea de produse agricole obţinute, iar concomitent în sectorul avicol datele sunt constante, fără variaţii semnificative.

2.6 Servicii - Comerţ şi turism

Serviciile existente pe teritoriul comunei sunt cele comerciale sau de prestări servicii – moară, spaţii comerciale care vând produse alimentare sau nealimentare, unităţi de cazare, brutării, alimentaţie publică – baruri, restaurant, hanuri, etc.

Activitatea comercială este bine reprezentată la nivel local şi este reprezentată de unităţi de vânzare cu ridicata şi cu amănuntul, unităţi alimentare şi nealimentare, unităţi de vânzare a materialelor de construcţii. Toate investiţiile sunt private şi sunt de mărieme medie şi mică, organizate în general ca afaceri de familie pentru subzistenţă. Această activitate generează un număr important de locuri de muncă.

Nu există construcţii cu suprafeţe mari de vânzare tip supermarket sau hipermarket.

Comuna Bărcăneşti, cu toate că nu este menţionată ca zonă turistică în planurile de amenajare a teritoriului, deţine totuşi un fond turistic contituit din unităţi de cazare mijlocii şi mici care răspund în general nevoilor turismului de tranzit şi mai puţin altor categorii, respectiv turismul de odihnă şi recreere, cultural-istoric sau religios.

Aceasta se datorează amplasării comunei în imediata vecinătate a municipiului Ploieşti şi a faptului că localitatea se desfăşoară cu zona de interes de-a lungul DN1 (E60) drum expres.

Comuna prezintă interes turistic din punctul de vedere al turismului ecumenic şi religios la Mânastirea Ghighiu, sec. al XlX-lea, cod lista PH-II-a-A-16504

Ansamblul mănăstiresc se află situat la capatul dinspre nord al satului Ghighiu, într-o zonă încă liberă de construcţii, şi care la data înfiinţării mănăstirii era acoperită de păduri seculare de stejar.

Mânastirea a fost întemeiata în 1817 de către ieromonahul Arsene de la Cernica pe un loc cedat în 1814 de Uta Cantacuzino Corneanu.

Pe locul actualei mănăstiri, a existat o mănăstire veche, zidită pe la sfârşitul secolului al XVI-lea de către logofătul Coressi şi soţia sa, ambii înmormântaţi aici.

La 1846, Sfântul Calinic de la Cemica a contribuit cu danii pentru ridicarea mănăstirii, iar actuala biserică a fost construită între anii 1858-1866 prin stăruinţele stareţilor Eftimie şi Antonie, şi prin purtarea de grijă a mitropolitului Nifon, se pare, chiar pe temelia fostei bisericuţe de lemn a vechii mănăstiri.

Mănăstirea găzduieşte o valoroasă colecţie de artă religioasă, între care, la loc de cinste este icoana Maicii Domnului cu pruncul - Icoana Făcătoare de minuni - o culme a artei sacre, adusă din părţile Siriei, din secolul al XVI-lea.

Ruinele Conacului Brâncoveanu sec. XVIII - XIX cod PH-II-m-A-16771

Deşi cunoscute sub denumirea de “ruinele Conacului Brâncoveanu”, beciurile casei de la Româneşti se încadrează, atât din punct de vedere stilistic cât şi al tehnicii de construcţie într-o epocă anterioară, de început de secol XVII.

Stejari seculari (monumente ale naturii) în zona Mânăstirii Ghighiu

Capacitate de cazare

Cele mai reprezentative unităţi de cazare din comuna Bărcăneşti sunt:

- Motelul şi restaurantul Româneşti, amplasat la intrarea în localitate pe DN1

- GP Hotel (3 stele) sat Tătărani nr. 850 - 20 de camere, 60 de locuri în restaurant, 40 de locuri în sala de conferinte pe DJ 101 D,  la ieşire către Ploieşti,

- Hotel SYM (3 stele), cu restaurant, sală de conferinţe şi piscină, sat Tătărani nr. 738

- Hotel Daly (3 stele) – 29 de camera, restaurant 250 locuri, DN1 – Centura de Vest

- Motel Cool (3 stele) – 18 camere, sat Bărcăneşti, strada Principală nr. 547A (DN1 – Centura de Vest)

- Pensiunea Şoimul - trei margarete, sat Bărcăneşti nr. 492, având o capacitate de 11 locuri;

2.7 Cai de comunicatie rutiera

Din punct de vedere al căilor de comunicaţie majore, legăturile se realizează rutier prin:

- Autostrada A3 Bucureşti – Braşov, parte a coridorului IV Paneuropean

- DN 1 (E60) Bucureşti – Ploieşti, 4 benzi de circulaţie – pe tot traseul, de la intrarea pe teritoriul administrative (la Restaurantul Româneşti) până la ieşire către Municipiul Ploieşti

- DN 1A Ploieşti – Măneciu – Săcele = 2 benzi de circulaţie – din intersecţia cu DN 1 (la benzinăria Lukoil) până la ieşirea către comuna Berceni

- DJ 101D Ploieşti – Bărcăneşti (4 b4nzi de circulaţie) şi din DN 1A - Centura de Est către comuna Râfov (2 benzi de circulaţie)

- DJ 101G - din DJ 101D până în DN 1 - Centura de Vest către comuna Brazi (2 benzi de circulaţie)

- DC 108 - din DN 1 către comuna Brazi (2 benzi de circulaţie)

- DC 92A din DN 1A în satul Ghighiu - (2 benzi de circulaţie)

- DC 91 din DN 1 prin satul Puşcaşi către comuna Puchenii Mari (2 benzi de circulaţie)

2.8 Cultură

In comuna Bărcăneşti , în anul 2017 exista:

- 1 camin cultural;

- 4 biblioteci care funcţionează în şcoli  si una publică.

- 29 215 volume existente în bibliotecile şcolare, cu 934 de cititori activi înregistraţi şi 2950 de volume eliberate

2.9 Culte

În comuna Bărcăneşti există 4 parohii ortodoxe, respectiv Bărcăneşti, Româneşti, Tătărani şi Ghighiu şi există 4 cimitire, câte unul în fiecare sat, excepţie Puşcaşi. Pe lângă acestea, în satul Puşcaşi şi Tătărani mai există două biserici: una adventistă şi una evanghelică, ambele aflate în evidenţa primăriei. Suplimentar mai funcţionează în satul Tătărani – Asociaţia Creştină Apollo, iar în satul Ghighiu – Biserica Tuturor Sfinţilor.

2.10 Sanatate

Infrastructura pentru sănătate a comunei Bărcăneşti (la nivelul anului 2013) era formată din 5 cabinete medicale (4 publice şi 1 privat), 2 laboratoare de tehnică dentară şi 2 farmacii.

2.11 Baze sportive, cluburi  locale

In momentul intocmirii Fisei sintetice,   localitatea Barcanesti  dispune de 3  baze sportive scolare, in curs de modernizare

Dezechilibrele economice din ultima perioada au influenţat fenomenul de şomaj, generat in mare parte de restructurarea unor întreprinderi importante, fapt ce nu a putut fi echilibrat prin locurile de muncă nou create.

Declinul economic, reducerea gradului de ocupare a forţei de muncă, şomajul, reducerea nivelului de trai şi deteriorarea calităţii vieţii, s-au atenuat pe parcursul ultimilor ani înregistrându-se o evoluţie lentă, dar pozitivă a economiei, cu un efect benefic asupra mediului social.

2.12  Conditiile climatice specifice

Clima specifică zonei geografice în care se află comuna Bărcăneşti se caracterizează prin veri foarte calde, cu cantităţi medii de precipitaţii, care cad în general sub formă de averse şi prin ierni relativ reci, marcate la intervale neregulate de viscole puternice şi de încălziri frecvente.

- radiaţia solară globală 125.390 cal/cm2/an;

- temperatura medie anuală a aerului, +10.6 °C;

- temperatura minimă absolută a aerului, - 30° C;

- temperatura maximă absolută a aerului, + 39.4 °C;

- adâncimea maximă de îngheţ, 0,80 – 0.90 m ( STAS 6054/77);

Valoarea medie multianuală (1998-2003) a umidităţii relative este destul de ridicată (74,6%) pentru o regiune de câmpie, valoarea maximă medie anuală fiind de 81% (1999), iar cea minimă de 71% (2002).

Regimul precipitaţiilor - Cele mai mari cantităţi de precipitaţii cad în sezonul cald, când convecţiei dinamice frontale i se adaugă termoconvecţia favorizată de încălzirea excesivă a suprafeţei terestre şi aerului din straturile inferioare ale atmosferei. Ele au adesea un caracter de aversă, fiind însoţite de descărcări electrice şi vijelii. Cantităţile maxime căzute în 24 de ore au fost de 95,6 mm. Cele mai mici cantităţi de precipitaţii în zonă au fost înregistrate în luna februarie - 20,3 mm.

Precipitaţiile atmosferice multianuale sunt de cca. 588 mm repartizate astfel: iarna - 105.9 mm; primăvara – 138.3 mm; vara – 211.8 mm; toamna – 132.0 mm.

Stratul de zăpadă are o distribuţie discontinuă în teritoriu şi în timp, datorită vânturilor puternice care spulberă şi troienesc zăpada şi frecventelor intervale de moină. Durata medie anuală a iernii este de 50 zile.

Grosimea medie decadală a stratului de zăpadă este maximă în luna ianuarie şi februarie când ajunge la 10-15 cm.

Conform SR EN 1991-1-3/NB : 2005, incărcări date de zăpadă, pe harta de zonare a valorii caracteristice a încărcării date de zăpadă pe sol, amplasamentul cercetat se situează în zona 2 cu o valoare caracteristică a încărcării din zăpada pe sol de 2.0 kN/m2, cu intervalul mediu de recurenţă de 50 ani.

Vântul - Vânturile sunt slab influenţate de relieful uniform, vitezele rămânând relativ mari, iar direcţiile relativ constante: vânturile dominante bat din nord est reprezintă 14.9%, cele din est 13.3 % iar cele din sud - vest şi vest 14%.

Conform SR EN 1991-1-4/NB : 2007, Acţiuni ale vântului, valoarea fundamentală a vitezei de referinţă a vântului este de 30 m/sec.

2.13 Evolutia populatiei si a fondului de locuinte

Comuna Bărcăneşti este o localitate rurală medie din punct de vedere al populaţiei cu un număr de locuitori de 9689 la 1 iulie 2014.

Evoluţiei populaţiei comunei Bărcăneşti la 1 ianuarie şi la 1 iulie în perioada 2000 – 2014.

Zona de locuinţe -reprezintă aproximativ 54,00% din total teritoriu intravilan, având ponderea cea mai mare raportat la celelate zone funcţionale. Cele mai multe construcţii sunt în stare medie şi bună, lipsind însă, în unele zone echiparea tehnico-edilitară, alimentare cu apă şi canalizare, necesară unor condiţii civilizate de viaţă.

Locuinte existente la sfarsitul anului pe forme de proprietate

  - Modalitatea de asigurare a alimentarii cu energie elecrica si gaze naturale.

Alimentarea cu energie electrica. Comuna Bărcăneşti este electrificată în totalitate. Alimentarea cu energie electrică se face din Sistemul Energetic National prin Staţia Electrică 110/20 kV, 1x16 MVA, Tătărani.

Distribuţia energiei electrice la consumatori se face printr-o reţea de joasă tensiune, 0,4 kV al cărei traseu urmăreşte trama stradală a comunei însumând o lungime de aproximativ 50 km.

Conform Avizului nr. 8030/01.07.2015 emis de SC Electrica Distribuţie Muntenia Nord SA, Sucursala de Distribuţie Ploieşti, pe teritoriul comunei există în proprietatea SDEE Ploieşti linii electrice aeriene de medie şi înaltă tensiune, linii electrice subterane de joasă şi medie tensiune şi posture de transformare medie/joasă tensiune, astfel:

- LEA 20 kV Potigrafu

- LEA 20 kV Tinosu

- LEA 110 kV s.c. CET Brazi – Valea Călugărească

- LEA 110 kV d.c. Brazi Vest – Teleajen + Brazi Vest – Ploieşti Sud

- LEA 110 kV d.c. CET Brazi – Floreşti + CET Brazi – Păstârnacu

- LEA 110 kV d.c. CET Brazi – Fundeni + CET Brazi Tâncăbeşti

- LEA 110 kV d.c. Columbia – Teleajen + Columbia – CET Brazi

- LEA 110 kV d.c. Brazi Vest – Ploieşti Sud + Brazi Vest – Teleajen

- LEA 110 kV d.c. CET Brazi – Tătărani + Columbia – Teleajen

- LES 0,4 kV

- LES 20 kV

- PT-uri 20/0,4 kV.

Amplasamentele şi puterile nominale ale posturilor de transformare identificate în teren şi figurate pe planşele de echipare edilitară sunt următoarele:

în satul Tătărani

PTZ 3256 - 6/0,4 kV - 400 kVA

PTZ 3089 - 6/0,4 kV - 250 kVA

PTA 3092 - 20/0,4 kV - 250 kVA

PTA 3093 - 20/0,4 kV - 250 kVA

PTA 3115 - 20/0,4 kV - 250 kVA

PTA 3124 - 20/0,4 kV - 250 kVA

în satul Bărcăneşti

PTA 3251 - 20/0,4 kV - 100 kVA

PTA 3125 - 20/0,4 kV - 250 kVA

PTA 3136 - 20/0,4 kV - 250 kVA

PTA 3173 - 20/0,4 kV - 100 kVA

în satul Româneşti

PTA 3137 - 20/0,4 kV - 400 kVA

PTA 3144 - 20/0,4 kV - 250 kVA

în satul Puşcaşi

PTA 3145 - 20/0,4 kV - 250 kVA

în satul Ghighiu

PTA 3189 - 20/0,4 kV - 100 kVA

PTA 3064 - 20/0,4 kV - 100 kVA

PTA 3065 - 20/0,4 kV - 160 kVA

Reţeaua de iluminat stradal este montată în general pe stâlpii reţelei de energie electrică de joasă tensiune sau pe stâlpi proprii.

Consumatorii de energie electrică sunt racordaţi la reţeaua de distribuţie prin branşamente individuale dotate cu contoare pentru înregistrarea energiei electrice consumate.

Teritoriul administrativ al comunei Bărcăneşti mai este străbătut de traseele unor linii electrice aeriene tip LEA 35 kV aflate în proprietatea CET Brazi şi de linii de înaltă tensiune de 220 kV şi 400 kV.

LEA 220 kV şi LEA 400 kV aparţin domeniului public al statului, sunt în administrarea SC Transelectrica SA şi fac parte din Sistemul Energetic National.

Faţă de liniile electrice de medie şi înaltă tensiune se vor respecta zonele de protecţie împotriva pericolelor ce pot fi generate de acestea, zone cu interdicţie de construire sau de desfăşurare a unor activităţi permanente.

Mărimea acestor zone, conform Legii nr. 123/2012 a energiei electrice şi gazelor naturale, cu modificările şi completările ulterioare, sunt:

Culoar de 24 m pentru LEA cu tensiuni mai mici de 110 kV, respectiv 20 kV.

Culoar de 37 m pentru LEA cu tensiuni de 110 kV

Culoar de 55 m pentru LEA cu tensiuni de 220 kV

Culoar de 75 m pentru LEA cu tensiuni de 400 kV

Alimentarea cu gaze naturale

Comuna Bărcăneşti beneficiază în prezent de sistem centralizat de distribuţie a gazelor naturale în satele: Tătărani, Bărcăneşti, Româneşti şi Puşcaşi. Gazele naturale sunt utilizate pentru prepararea hranei, pentru prepararea apei calde menajere şi pentru consumuri tehnologice în tot timpul anului, iar pentru încălzirea clădirilor în timpul sezonului rece.

Alimentarea cu gaze se face prin intermediul staţiei de reglare, masurare, predare, SRMP Brazi, amplasată pe teritoriul comunei Brazi.

SRMP Brazi aparţine SN TRANSGAZ Mediaş.

Gazele naturale de redusă presiune sunt transportate de la SRMP Brazi în comuna Bărcăneşti printr-o conducta OL de 10”, montată îngropat.

Traseul conductei ocoleşte incinta SC PETROBRAZI SA prin partea de N, subtraversează liniile CF şi intră în satul Tătărani pe DN1A în partea de SV.

Distribuţia gazelor naturale funcţionează în regim de redusă presiune în toate satele, excepţie satul Ghighiu şi însumează o lungime de cca. 37,4 km în 2013 (conform datelor furnizate de INSS). În anul 2000 aceasta avea o lungime de 19,5 km. Traseul conductelor de distribuţie urmăreşte trama stradală în montaj îngropat în zona verde a drumurilor.

Distribuţia centralizată a gazelor naturale în comuna Bărcăneşti a fost înfiinţată în anul 1998 şi este asigurată prin SC GDF SUEZ SA.

Consumatorii sunt racordaţi individual, fiecare branşament fiind echipat cu post de reglare - masurare pentru reglarea presiunii gazelor de la redusă la joasă presiune (pentru locuinţe 0,02 bar) şi pentru înregistrarea consumului.

Numărul abonaţilor actuali este de aprox. 40% din totalul consumatorilor şi este constituit din abonaţi casnici şi societari comerciale.

Volumul de gaze distribuit a crescut în perioada 2000-2013 (conform datelor INSS disponibile) de la 671 mii mc (din care 484 mii mc consum casnic) în 2000 la 2242 mii mc (din care 1888 mii mc pentru uz casnic) în 2013. Consumul mediu de gaze, prezintă variaţii mari între perioada de iamă şi cea de vară.

În satul Ghighiu nu există reţea de distribuţie a gazelor naturale. Pentru prepararea hranei şi a apei calde menajere sunt utilizate gazele lichefiate în butelii de aragaz, iar pentru încălzirea construcţiilor sunt folosiţi combustibili solizi arşi în sobe.

  - Utilizarea si nivelul de dezvoltare al diverselor moduri de transport in localitate

Transportul în comun în zonă se desfăşoară pe traseul drumului naţional DN1 şi a drumurilor judeţene  DJ 101 D  si 101 G  asigurând legături cu localităţile învecinate, dar şi mai departe către Bucureşti şi Braşov, fapt ce a dus la nedezvoltarea  a activitatii  de transport  local.

2.16   Gestionarea serviciilor publice

CAPITOLUL 3.

3.1  PREGATIREA PROGRAMULUI DE IMBUNATATIRE A EFICIENTEI                   ENERGETICE – DATE STATISTICE

În cadrul acestei etape pregătitoare este necesară crearea unei baze de date cu informații în domeniul eficienței energetice și sunt derulate etape de instruire ale persoanelor care vor fi implicate în procesul de dezvoltare, de management și de punere în aplicare a programului.

3.1 Date tehnice pentru sistemele de iluminat public

| An Indicator | n-2 | n-1 | Anul precedent anului curent (2017) n |
| --- | --- | --- | --- |
| Consum energie electrica (MWh/an) | 490,000 | 383,000 | 324,000 |
| Factura energie electrica (lei/an) | 276180,18 | 245735,72 | 228136,86 |

3.2 Date tehnice despre sectorul rezidential

| Indicatori | Valoare indicator | Mod de calcul (coloana3 / coloana 4) |
| --- | --- | --- |
|  |  | Consum de energie | Marime de raportare |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Consumul total de gaze naturale pentru încălzire pe tip de clădiri [kWh/an,] Consumul mediu de gaze naturale pentru încălzire pe tip de locuințe [kwh/an,) | 182,74 239,20 | Consumul total de gaze naturale : 4184329-Clădiri publice 97669125-Locuințe | Suprafața utila totală 22898mp-Clădiri publice 408311 mp-Locuințe |
|  | 518.53 228.55 | Consumul mediu de gaze naturale pe tip locuința 26445-Apartament in bloc 29025- Case individuale | Suprafață utila medie pe tip de locuință 51mp-apartament 127mp -case individuale |
| Consumul de gaze naturale încălzire apă pe locuitor( kwh/ an) | 537.34 567.05 | Consumul total de gaze naturale pentru încălzirea apei 348192-Apartament in bloc 5076188 –Case individuale | Număr total locuitori 648 loc. - apartamente 8952 loc - case individ. |
| Consumul de energie electrica, pe tip de clădiri [kWh/an,] | 64,19 148.34 | Consumul total de energie electrica : 1469816-Clădiri publice 6057000 -Locuințe | Suprafața utila totală 22898mp-Clădiri publice 408311mp- Locuințe |
| Consumul de energie de răcire pe tip de locuința cu aer condiționat [kWh/an] | 84.31 51.02 | Consum mediu de energie de răcire pe tip locuința 4300-Apartament in bloc 6480-Case individuale | Suprafață utila medie răcită pe tip de locuință cu aer condiționat 51 mp- apartament 127 mp - casa individuala |

3.3 Date tehnice pentru cladiri

| Nr. Crt | Denumire | Anul dobandirii/darii in folosinta | Suprafata m2 | Consum Energie |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Consum energie electrica Kwh/an | Cosum gaze naturale Kwh/an |
| 1 | Cladiri si Anexe - Liceul Tehnologic Barcanesti | 1971 – dare in folosinta | 5070,98 | 9495 | 1007845 |
| 2 | Cladiri si Anexe - Scoala Ginmnaziala Gheorghe Lazar | 1947 - 1968 | 2302 | 16831 | 131574 |
| 3 | Dispensar Uman | 1940 | 166 | 17000 | 32.000 |
| 4 | Cladire sediu Politie Rutiera | 2002 | 92,4 | 15000 | 36.600 |
| 5 | Cladire sediu primarie | 2016 | 1797 | 49490 | 38.570 |
| 6 | Centru Cultural Istoric Mihai Viteazul | 2017 | 769,14 | 12000 | 35.240 |
| 7 | Consumtori noncasnici | - | 12700 | 1350000 | 2.902.500 |
|  | TOTAL |  | 22897,52 | 1469816 | 4.184.329 |

3.4  Date tehnice pentru sectorul transporturi

Comuna Bărcăneşti, din punct de vedere al al amplasării în teritoriu este situată în jumătatea sudică a judetului Prahova la aproximativ 6,4 km de Municipiul Ploieşti, în sudul acestuia şi la aproximativ 53,6 km de capitala ţării, Bucureşti. Are o suprafață de 3724,68 ha (conform programului RELUAT) şi o populație de 9.689 (01 iulie 2014) de locuitori.

Comuna este compusă din următoarele sate:

Bărcănești – sat resedinta de comună, Românești, Tătărani, Ghighiu şi Pușcași şi are următorii vecini:

la sud – comuna Puchenii Mari

la sud-est – comuna Râfov

la est – comuna Berceni

la nord – municipiul Ploieşti

la vest – comuna Brazi.

Din punct de vedere al căilor de comunicaţie majore, legăturile se realizează rutier prin:

- Autostrada A3 Bucureşti – Braşov, parte a coridorului IV Paneuropean

- DN 1 (E60) Bucureşti – Ploieşti

- DN 1A Ploieşti – Măneciu - Săcele,

- DJ 101D Ploieşti – Bărcăneşti şi din DN 1A - Centura de Est către comuna Râfov

- DJ 101G (din DJ 101D până în DN 1 - Centura de Vest către comuna Brazi)

- DC 108 (din DN 1 către comuna Brazi)

- DC 92A (din DN 1A în satul Ghighiu)

- DC 91 (din DN 1 prin satul Puşcaşi către comuna Puchenii Mari)

În afara acestor drumuri importante, legăturile în interiorul comunei se realizează în intravilan prin drumuri locale, iar în extravilan prin drumuri de exploatare.

Transportul în comun în zonă se desfăşoară pe traseul drumului naţional DN1 şi a drumului judeţean DJ 101G asigurând legături cu localităţile învecinate

Din punct de vedere funcţional şi al traseului, drumurile naţionale şi autostrada asigură legături după cum urmează:

 DN1 Bucureşti - Ploieşti - Braşov ;

 DN 1A Bucureşti - Buftea - Ploieşti.

 A3 Bucureşti – Ploieşti şi apoi este propusă să continue prin Braşov către graniţa de vest.

| EXISTENT - LIMITELE LOCALITATII PE DN SI A3 |
| --- |
| Denumire drum | intre km+m | pe partea |
| de la | pana la |
| LIMITA ADMINISTRATIV TERITORIALA |
| DN1 | 48+795 | 58+145 | dreapta |
| DN1 | 48+940 | 55+700 | stanga |
| DN1 | 57+435 | 58+165 | stanga |
| DN1A | 70+550 | 74+135 | dreapta |
| DN1A | 70+550 | 73+210 | stanga |
| A3 | 63+130 | 71+700 | stanga-dreapta |
| INTRAVILAN EXISTENT |
| DN1 | 48+795 | 55+265 | dreapta |
| DN1 | 48+970 | 54+805 | stanga |
| DN1 | 55+250 | 55+700 | stanga |
| DN1A | 70+550 | 71+300 | dreapta |
| DN1A | 72+840 | 73+320 | dreapta |
| DN1A | 70+550 | 72+290 | stanga |
| DN1A | 73+090 | 73+210 | stanga |
| A3 | 66+830 | 67+360 | stanga-dreapta |

| la km+m | la km+m |
| --- | --- |
| DN1 - sat Romanesti | 48+850 | intrare | 51+700 | iesire |
| DN1 - sat Barcanesti | 51+700 | intrare | 55+100 | iesire |
| DN1A - sat Barcanesti | 70+900 | intrare | 71+200 | iesire |

CAPITOLUL 4

CREAREA PROGRAMULUI DE IMBUNATATIRE A EFICIENTEI ENERGETICE

  - Determinarea nivelului de referință

Nivelul de referință este un set de date care are la bază datele colectate și descrie starea curentă, înainte de implementarea programului de îmbunătățire a eficienței energetice. Nivelul de referință servește ca punct de comparație, necesar evaluării rezultatelor și impactului implementării programului.

Scenariul evoluției nivelului de referință actual, arată modificările nivelului de referință în cazul în care nu se va implementa niciun program energetic municipal Scenariile alternative – arata efectul unei politici mai mult sau mai puțin ferma de eficienta energetică Scenariul „eficient energetic” este evoluția preliminată a consumului de energie după aplicarea Programului de îmbunătățire a eficienței energetice aplicat serviciilor dupa cum urmeaza;

Serviciul de iluminat public

Serviciul public de iluminat este reglementat de Legea nr. 230/2006 şi face parte integrantă din infrastructura tehnico–edilitară a unităţilor administrativ teritoriale în conformitate cu Legea Serviciilor Comunitare de Utilităţi Publice nr.51 /2006 (Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.254 din 12 martie 2006.

Situaţia existentă în Comuna  Barcanesti

Comuna Barcanesti este organizată activitatea de întreţinere şi reparaţii, înlocuire corpuri de iluminat existente, modernizare puncte de aprindere în baza contractului de prestări servicii încheiat cu S.C. ELECTRIC MEEL GENERAL  S.R.L BAICOI.

Comuna Barcanesti  beneficiază de un iluminat public în proporţie de 100%, reţeaua alimentare cu energie electrică fiind în total de 47  km, dotata cu lampi pentru iluminat invecite si cu un consum ridicat de energie, deci neneconomic

Analiza SWOT

| SERVICIUL DE ILUMINAT PUBLIC |
| --- |
| PUNCTE TARI | PUNCTE SLABE |
| Acoperirea teritorială bună a reţelei de distribuţie electrica; Iluminat public atât în reşedinţa de comună cât şi în satele componente. | Costuri mari pentru achiziţionarea unor echipamente pentru iluminat public moderne si eficiente energetic; Lipsa unor investiţii private importante. |
| OPORTUNITĂŢI | AMENINŢĂRI |
| Posibilitatea folosirii unor surse alternative de energie (energie verde) pentru iluminatul public; Fonduri UE alocate pentru sectorul de servicii publice comunitare; Oportunităţi pentru investiţii private şi comerţ. | Insuficienta capacitate de absorbţie a fondurilor europene; Dificultăţi în susţinerea costurilor de investiţie a proiectelor în domeniul infrastructurii privind serviciile publice comunitare; Deteriorarea infrastructurii fizice deja existente; Migraţia populaţiei tinere in strainatate si către marile oraşe ale ţării; Scăderea continuă a nivelului de competitivitate economică a serviciilor oferite populaţiei. |

Serviciul de transport public local

Serviciul de transport public local este reglementat prin Legea nr. 92/2007. Serviciile de transport public local se desfăşoară cu respectarea reglementărilor în vigoare privind legalitatea transportului, condiţiile de lucru, de exploatare a vehiculelor şi de exploatare a infrastructurii, precum şi condiţiile privind siguranţa circulaţiei

Situaţia existentă în Comuna Barcanesti

Schimbările apărute în România în structura economiei româneşti după 1990, procesul de integrare europeană şi implicit accesul la pieţele europene au modificat radical direcţia fluxurilor de mărfuri şi călători, determinând o creştere constantă a volumului acestora. În acelaşi timp au crescut şi standardele privind calitatea reţelelor de transport, în condiţiile introducerii unor reglementări mai stricte privind protecţia mediului.

Acest domeniu de intervenţie este prioritar, prin rolul pe care sectorul de transport îl are în economia regiunilor, întrucât reprezintă o precondiţie a dezvoltării regiunii, localităţii respective.

Existenţa unei bune infrastructuri de transport este esenţială privind creşterea economică şi ocuparea forţei de muncă. Reţeaua de transport reprezintă un factor vital în localizarea companiilor, dezvoltarea turismului şi a mediului de afaceri, fiind determinantă pentru realizarea coeziunii teritoriale cu Europa.

Investiţiile în infrastructura de transport vor facilita mobilitatea populaţiei şi a bunurilor, reducerea costurilor de transport de mărfuri şi de călători, îmbunătăţirea accesului pe pieţele regionale, creşterea eficienţei activităţilor economice, economisirea de timp şi energie, creând condiţii pentru extinderea schimburilor comerciale şi implicit a investiţiilor productive.

Luând în considerare nivelul de dezvoltare economică şi nevoile specifice ale localităţii, care dispune de o reţea de transport deficitara şi insuficient dezvoltată, necorespunzătoare cerinţelor pieţei unice europene, se aşteaptă ca profitabilitatea şi valoarea adăugată a investiţiilor în infrastructura de transport să crească.

Modernizarea parţială a drumurilor de interes local este un progres în a duce transportul public local la un nivel care îndeplinește cerinţele utilizatorilor săi şi care este suportabil pentru utilizatorii de taxe.

Pe raza Comunei Barcanesti, există  staţii amplasate pe DN 1, DJ 101 G, unde transportul public se realizează cu  autobuze, microbuze si maxi-taxi, de către firme private

Analiza SWOT

| SERVICIUL DE TRANSPORT PUBLIC LOCAL |
| --- |
| PUNCTE TARI | PUNCTE SLABE |
| Acoperirea teritorială bună a reţelei de drumuri locale Traversarea localităţii de către DJ 101D, DJ 101G, DN 1A si DN 1; Drumuri asfaltate in proporţie de 80%; | Starea necorespunzătoare a trotuarelor în anumite zone ale comunei; Infrastructura de transport relativ slab dezvoltată faţă de exigenţele şi cerinţele actuale concrete ale aderării la UE; Fonduri financiare insuficiente pentru modernizarea drumurilor comunale; Inexistenta unor benzi de trafic dedicate transportului in comun de persoane; Parcarea necontrolată a maşinilor pe carosabil, care împiedică realizarea unui trafic fluent; Congestionarea traficului datorita prezentei animalelor si vehiculelor cu tractiune animala pe carosabil, duce la creşterea timpilor de călătorie şi la reducerea fiabilităţii serviciilor ; Viteza redusă de deplasare; Depăşirea timpului de aşteptare; Condiţii de călătorie în transportul public neplăcute în perioadele de vârf si in anotimpul calduros. |
| OPORTUNITĂŢI | AMENINŢĂRI |
| Fonduri UE alocate pentru sectorul de servicii publice comunitare; Oportunităţi pentru investiţii private şi comerţ; Orientarea generala către un transport public de persoane nepoluant sau cat mai puțin poluant; Realizarea de programe de educare a populației si promovarea utilizării sistematice a transportului public de persoane. | Insuficienta capacitate de absorbţie a fondurilor europene; Dificultăţi în susţinerea costurilor de investiţie a proiectelor în domeniul infrastructurii privind serviciile publice comunitare; Deteriorarea accentuată a infrastructurii existente ; Creşterea numărului de autovehicule personale si scăderea numărului de calatori; Creşterea imprevizibilă a preturilor carburanților cu impact asupra modificării de tarif si implicit asupra gradului de suportabilitate. |

Serviciul de alimentare cu gaze naturale

Alimentarea cu gaze naturale a locuintelor de pe raza Comunei Barcanesti reprezint o necesitate a mileniului III, cand asigurarea serviciilor publice reprezinta problema numarul 1 a administratiilor locale

Situaţia existentă în Comuna Barcanesti

In momentul de fata alimentarea locuintelor cu gaz e naturale in Comuna Barcanesti este realizata in proportie de 80 %, prin retele amplasate pe drumurile comunale,  judetene si drumurile nationale, care strabat localitatea.

Analiza Swot

| SERVICIUL DE ALIMENTARE CU GAZE NATURALE |
| --- |
| PUNCTE TARI | PUNCTE SLABE |
| Acoperirea teritorială bună a reţelei de alimentare cu gaze naturale | Dezvoltarea locativa a localitatii si lipsa retelelor de alimentare cu gaze naturale a locuintelor; Satul Ghighiu este neracordat la reteaua de distributie a gazelor naturale; Fonduri financiare insuficiente pentru promovarea obiectivelor de investitii pentru alimentarea cu gaze naturale; |
| OPORTUNITĂŢI | AMENINŢĂRI |
| Fonduri UE alocate pentru sectorul de servicii publice comunitare; Oportunităţi pentru investiţii private şi comerţ; Orientarea generala către incalzirea locuintelor cu centrale termice, individuale pe gaze naturale ; Realizarea de programe de educare a populației si promovarea utilizării sistematice a a consumului de gaze naturale. | Insuficienta capacitate de absorbţie a fondurilor europene; Dificultăţi în susţinerea costurilor de investiţie a proiectelor în domeniul infrastructurii privind serviciile publice comunitare; Deteriorarea accentuată a infrastructurii existente ; Creşterea numărului de locuinte proprietate personala ; Creşterea imprevizibilă a preturilor combustibililor lichizi si solizi cu impact asupra modificării de tarif si implicit asupra gradului de suportabilitate. |

  - Formularea obiectivelor

Formularea obiectivelor programului trebuie să ia în considerare, de obicei, următoarele elemente:

(a) Politica națională în domeniul energiei și mediului; in caz concret Planul Național de Acțiune în domeniul Eficienței Energetice ,

(b) Strategiile și politicile locale în acest domeniu (ex. planificarea urbană, sistemul de încălzire agreat în strategie - centralizat/descentralizat, politica de promovare a resurselor regenerabile locale, integrarea în politica de dezvoltare regională, etc).

(c) Condițiile și nevoile localității (ex. starea tehnică a infrastructurii urbane, potențialul economic al resurselor regenerabile locale, dezvoltarea parcurilor industriale, etc.). Formularea obiectivelor se va face realist pe baza potențialului economic al localității, de investiții din bugetul propriu, de creditare sau de acces la fonduri europene.

Realizarea potențialului tehnic depinde de resursele economice ale localității, dar și de fonduri suplimentare, specializate, bănci comerciale, parteneriate publice-private. Pe baza obiectivelor programului sunt dezvoltate structura și conținutul acestuia. Exemple de obiective posibile ale programului de îmbunătățire a eficienței energetice:

( Reducerea consumului total de energie în clădirile proprietatea autoritatilor publice locale cu 15% până în 2020,

( Reducerea consumului de energie electrică cu 15% în proprietatea autoritatilor publice locale până în 2020,

( Reducerea consumului de energie pe metru pătrat în clădirile proprietatea autoritatilor publice locale cu 30% până în 2020,

( Reducerea consumului de benzină și motorină utilizat de vehicule institutiilor publice din subordinea autoritatilor publice locale cu 25% până în 2020 ,

( Ponderea de vehicule hibride electrice minimum 25% din flota de vehicule a autoritatilor publice până în 2020,

( Obiectiv de îmbunătățire a calității serviciilor energetice: îmbunătățirea calității iluminatului pentru atingerea standardelor in vigoare; idem pentru încălzire; asigurarea continuității și siguranței în alimentare, a consumatorilor finali de energie la parametrii stabiliți prin contracte.

  - Proiecte prioritare

Proiecte prioritare sunt în strânsă legătură cu obiectivele programului care pot fi clasificate în diferite moduri :

- După funcțiile localității (producător, distribuitor si consumator de energie, reglementator al serviciilor municipale și motivator al populației);

- După sectoare (educație, sănătate, cultură, etc.);

- După rezultatele preconizate în funcție de obiectivele prioritare ale programului (de exemplu: economii financiare, economii de energie, reducerea de emisii de gaze cu efect de seră, efecte sociale, etc.), enumeram urmatoarele proiecte, astfel:

In  Strategia Locala    privind accelerarea dezvoltării serviciilor comunitare de utilitati publice 2018-2020 pentru Comuna Barcanesti, Judetul Prahova , am constatat ca obiectivele de investitii promovate prin Bugetul Local al Comunei Barcanesti corespund politicilor de coeziune elaborate de Uniunea Europeana, stabilite  pentru Romania in perioada 2014 – 2020. Dintre acestea amintesc, urmatoarele:

1.Modernizare  iluminat public in Comuna Barcanesti, Judetul Prahova;

2.Schimbare ferestre clasice cu ferestre termoizolante la institutiile de invatamant,

3. Modernizare  încălzire centrala  Liceul Tehnologic Agricol Barcanesti

4. Reparatie capitala sediu  Dispensar Barcanesti,

5. Construire instalatie incalzire centrala  Dispensar Barcanesti,

6. Modernizare iluminat interior Centrul Cultural   ,,Mihai Viteazul’’

7. Reabilitarea termică a pereților exteriori; înlocuirea ferestrelor și a ușilor existente, cu tâmplărie performantă energetic; termo -hidroizolarea terasei/ termoizolarea planșeului peste ultimul nivel

si izolarea termică a planșeului peste subsol la blocurile de locuinte,

8. Sisteme  voltaice  pemtru institutiile publice,

9. Centrale termice pe gaze naturale  pentru încălzire și apă caldă menajeră

In Anexa 5 este prezentata o schema integrata de formulare si dezvoltare a unui program prioritar

  - Mijloace financiare

Determinarea muijloacelor financiare

Mijloace financiare pe care municipalitatea se angajează să le aloce de la bugetul său: venituri proprii din taxe și impozite locale, activități de afaceri, privatizarea proprietăților municipale, subvenții de la bugetul de stat ;

Mijloace procurate din surse externe: creditele, parteneriatele public-privat, concesiuni și leasing,  de diferite scheme de finanțare cu a treia parte, donații, etc.

Pentru a putea utiliza oportunitățile de finanțare externă pentru programele de eficiență energetică administrația locala ar trebui să ia în considerare și să cunoască procedurile pentru multiplele instrumente financiare disponibile în tară, precum și cu schemele financiare inovative folosite la scară largă în practica internațională. Printre acestea se numara: - Finanțare din fonduri speciale dedicate energiei / mediului - Emiterea de obligațiuni municipale speciale - Utilizarea de credite comerciale - Leasing pentru echipamente - Scheme ESCO – contract de performanta - Parteneriat public-privat (PPP) – concesiune, etc

CAPITOLUL 5

MONITORIZAREA REZULTATELOR IMPLEMENTĂRII MĂSURILOR DE   CREȘTERE A EFICIENȚEI ENERGETICE

Cel mai simplu mod de monitorizare a rezultatelor obținute prin implementarea măsurilor din programul de îmbunătățire a eficienței energetice, este prin comparații pe baza datelor cu privire la: a) starea obiectivelor înainte și după punerea în aplicare a măsurilor din Programul de îmbunătățire a eficienței energetice

b) cantitatea totală de energie economisită pentru întreaga perioadă de punere în aplicare a programului, precum și proiecțiile pentru o anumită perioadă de timp folosind datele din măsurători reale și previziunile bazate pe rezultatele efective de la măsurile puse în aplicare. Evaluarea programului ar trebui să includă, de asemenea, o comparație a rezultatelor obținute pentru fiecare dintre obiectivele stabilite : scăderea costurilor cu energia, reducerea emisiilor, îmbunătățirea calității serviciilor energetice și a altor indicatori care fac obiectul programului, etc.     Monitorizarea și evaluarea începe de obicei de la primii pași ai proiectului și continuă după finalizarea implementării măsurilor în scopul stabilirii impactului pe termen lung al programului asupra economiei locale, consumului de energie, mediului și asupra comportamentului uman. Pentru descrierea măsurilor de eficiență energetică implementate se va completa tabelul 5 iar in Anexa 6 este dat un model de completare a acestuia. Tabelul 5 Sector consum Măsuri de economie de energie(1) Indicator cant Val. estimata (calculata) a ec. en Fonduri necesare Sursa de finanțare Perioada de aplicare.

CAPITOLUL 6

CONCLUZII

Consiliul Local si Primarul Counei Barcanesti sunt preocupati  permanent de dezvoltarea localitatii, de consumul rațional și eficient de resurse, de protecția mediului înconjurător, propune pentru perioada 2018 – 2020 o strategie de eficienta energetică bazată pe măsuri de reducere a consumurilor energetice și trecerea treptată la folosirea surselor de energie regenerabilă.

In vederea respectării să încadrării în obiectivele propuse în ”Strategia energetică a României pentru perioada 2007 - 2020 actualizată pentru perioada 2011 - 2020 precum și cele ale Directivelor UE 2009/29/CE, Decizia 2009/406/CE, Directiva 2009/28/CE, 2009/31/CE, autoritatile  locale  susțin activitati   în;

- vederea accesării de fonduri nerambursabile;

- implementarea de proiecte privind creșterea eficienței energetice a clădirilor și instalațiilor,

- reducerea consumului de energie electrică și  biomasa,

- scăderea cantității de CO₂,

- folosirea resurselor regenerabile etc..

Aceasta lucrare reprezinta inceputul masurilor de implementare a DOCUMENTELOR  PROGRAMATICE elaborate si aprobate de forurile conducatoare ale UNIUNII EUROPENE  si insusite de  tara noastra  prin ,, STRATEGIA  ENERGETICA  A ROMANIEI PENTRU PERIOADA 2007 – 2020’’, cu modificarile si completarile ulterioare.

Ne exprimam speranta ca prin ,asurile ce se vor adopta si Comuna Barcanesti va beneficia de modernizarea serviciilor publice, imbunatatirea calitatii acestora, prin reducerea costurilor pe locuitor.

BIBLIOGRAFIE

- Legea nr. 121/2014 privind eficiența energetică;

- HG nr. 1535/2003 privind “Strategia de Valorificare a Surselor Regenerabile de Energie”;

- Legea 220 / 2008, actualizată şi republicată, în vigoare din 13 aug. 2010, pentru stabilirea sistemului de promovare a producerii energiei din surse regenerabile de energie, consolidata prin: OG nr. 29 / 2010, OUG nr. 88 / 20111, OUG nr. 57 / 2013, OUG nr. 79 / 2013, HGR nr. 994 / 2013, Legea 122 / 2015 OUG nr. 39 / 2016- privind modificarea si completarea OUG nr. 196/ 2005, privind Fondul de mediu.

- Planul Naţional de Acţiune în domeniul Eficienţei Energetice;

- Strategia energetică a României 2007 – 2020; Page 37

- HG 1069/2007 – Strategia Energetica a Romaniei 2007-2020

- Legea 372/2005 – Privind performanta energtica a cladirilor

- Strategia de creştere a U.E., Resurse, schimbări climatice - www.ec.europa.eu/europe2020.

- Caiet de Sarcini al Serviciului de iluminat public din Comuna Barcanesti.

ANEXA 1                                  Matrice de evaluare din punct de vedere al managementului energetic

|  | NIVEL |
| --- | --- |
| ORGANIZARE | 1 | 2 | 3 |
| Manager energetic | Nici unul desemnat | Atribuții desemnate, dar nu împuternicite 20-40% din timp este dedicat energiei | Recunoscut și împuternicit care are sprijinul municipalității |
| Compartiment specializat EE | Nici unul desemnat | Activitate sporadică | Echipa activă ce coordonează programe de eficiență energetică |
| Politica Energetică | Fără politică energetică | Nivel scăzut de cunoaștere și de aplicare | Politica organizaționala sprijinită la nivel de municipalitate. Toți angajații sunt înștiințați de obiective și responsabilități |
| Răspundere privind consumul de energie | Fără răspundere, fără buget | Răspundere sporadica, estimări folosite in alocarea bugetelor | Principalii consumatori sunt contorizați separat. Fiecare entitate are răspundere totala in ceea ce privește consumul de energie |
| PREGATIREA PROGRAMULUI de îmbunătățire a EE |
| Colectare informații / dezvoltare sistem bază de date | Colectare limitată | Se verifica facturile la energie/ fără sistem de bază de date | Contorizare, analizare si raportare zilnica Exista sistem de baza de date |
| Documentație | Nu sunt disponibile planuri, manuale, schițe pentru clădiri si echipamente | Exista anumite documente și înregistrări.. | Existenta documentație pentru clădire și echipament pentru punere în funcțiune |
| Benchmarking | Performanța energetică a sistemelor și echipamentelor nu sunt evaluate | Evaluări limitate ale funcțiilor specifice ale municipalități | Folosirea instrumentelor de evaluare cum ar fi indicatorii de performanță energetică |
| Evaluare tehnică | Nu exista analize tehnice | Analize limitate din partea furnizorilor | Analize extinse efectuate in mod regulat de către o echipa formată din experți interni si externi. |
| Bune practici | Nu au fost identificate | Monitorizări rare | Monitorizarea regulata a revistelor de specialitate, bazelor de date interne și a altor documente |
| Crearea PROGRAMULUI de îmbunătățire a EE |
| Obiective Potențial | Obiectivele de reducere a consumului de energie nu au fost stabilite | Nedefinit. Conștientizare mică a obiectivelor energetice de către alții în afara echipei de energie | Potențial definit prin experiență sau evaluări. |
| Îmbunătățirea planurilor existente de eficiență energetică | Nu este prevăzută îmbunătățirea planurilor existente de eficiență energetică | Există planuri de eficiență energetică | Îmbunătățirea planurilor stabilite; reflectă evaluările. Respectarea deplină cu liniile directoare și obiectivele organizației |
| Roluri și Resurse | Nu sunt abordate, sau sunt abordate sporadic | Sprijin redus din programele organizației | Roluri definite și finanțări identificate. Program de sprijin garantate. |
| Integrare analiză energetică | Impactul energiei nu este considerat. | Deciziile cu impact energetic sunt considerate numai pe bază de costuri reduse | Proiectele / contractele includ analiza de energie. Proiecte energetice evaluate cu alte investiții. Se aplică durata ciclului de viață in analiza investiției |
| Implementarea PROGRAMULUI de îmbunătățire a EE |
| Planul de comunicare | Planul nu este dezvoltat. | Comunicări periodice pentru proiecte. | Toate părțile interesate sunt abordate în mod regulat. |
| Conștientizarea eficienței energetice | Nu exista | Campanii ocazionale de conștientizare a eficienței energetice. | Sensibilizare și comunicare. Sprijinirea inițiativelor de organizare. |
| Consolidare competențe personal | Nu există | Cursuri pentru persoanele cheie. | Cursuri / certificări pentru întreg personalul. |
| Gestionarea Contractelor | Contractele cu furnizorii de utilități sunt reînnoite automat, fără analiză. | Revizuirea periodică a contractelor cu furnizorii. | Există politică de achiziții eficiente energetic .. Revizuirea periodică a contractelor cu furnizorii. |
| Stimulente | Nu există | Cunoștințe limitate a programelor de stimulente. | Stimulente oferite la nivel regional și național. |

ANEXA 2

FIŞĂ  DE  PREZENTARE  ENERGETICĂ - a localității Barcanesti

ENERGIE ELECTRICĂ

| Destinația consumului | U.M. | Tipul consumatorului | Total |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Casnic | Non casnic |  |
| ( populație | MWh | 6067,780 | x | 6067.780 |
| ( iluminat public | MWh | 324,000 | x | 324.000 |
| (sector terțiar (creșe, grădinițe, scoli, spitale, alte clădiri publice, etc.) | MWh | 119.816 | 1350.000 | 1469.816 |
| ( alimentare cu apă * | MWh | X | X | X |
| ( transport local de călători | MWh | X- | X | X |
| ( consum aferent pompajului de energie termică* | MWh | X | X | X |

*Numai dacă factura este plătită de municipalitate și nu de întreprinderea de alimentare cu apă

GAZE NATURALE

| Destinația consumului | U.M. | Tipul consumatorului | Total |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Casnic | Non casnic |  |
| ( populație | MWh (mii Nmc.) | 97669.125 | x | 97669.125 |
| ( sector terțiar (creșe, grădinițe, scoli, spitale, alte clădiri publice, etc.) | MWh (mii Nmc.) | 1281.83 | 2902.500 | 4184.329 |
| ( alți consumatori nespecificați | MWh (mii Nmc.) | x | x | X |

ENERGIE TERMICĂ (din sistemul centralizat)

| Destinația consumului | U.M. | Tipul consumatorului | Total |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Casnic | Non casnic |  |
| ( populație | Gcal (MWh) | X | X | X |
| ( sector terțiar (creșe ,grădinițe, scoli, spitale, alte clădiri publice, etc.) | Gcal (MWh) | X | X | X |
| (1 Gcal=1,163 MWh) |  |  |  | X |

BIOMASĂ (lemne de foc, peleţi, etc.)

| Destinația consumului | U.M. | Total |
| --- | --- | --- |
| ( populație | to. | 6 400 |
| ( sector terțiar (creșe ,grădinițe, scoli, spitale, alte clădiri publice, etc.) | to. | 30 |

ANEXA 3. INDICATORI SECTOR  REZIDENTIAL

| Indicatori | Valoare indicator | Consum de energie |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| Consumul total de gaze naturale pentru încălzire pe tip de clădiri [kWh/an,] Consumul mediu de gaze naturale pentru încălzire pe tip de locuințe [kwh/an,) | 182,74 239,20 | Consumul total de gaze naturale : -Clădiri publice -Locuințe |
|  | 518.53 228.55 | Consumul mediu de gaze naturale pe tip locuința -Apartament in bloc - Case individuale |
| Consumul de gaze naturale încălzire apă pe locuitor( kwh/ an) | 537.34 567.05 | Consumul total de gaze naturale pentru încălzirea apei -Apartament in bloc –Case individuale |
| Consumul de energie electrica, pe tip de clădiri [kWh/an,] | 64,19 148.34 | Consumul total de energie electrica : -Clădiri publice -Locuințe |
| Consumul de energie de răcire pe tip de locuința cu aer condiționat [kWh/an] | 84.31 51.02 | Consum mediu de energie de răcire pe tip locuința -Apartament in bloc -Case individuale |

ANEXA4  FUNDAMENTAREA PROIECTELOR PRIORITARE

ANEXA 5   SINTEZA  PROGRAMULUI DE ÎMBUNATĂŢIRE A EFICIENŢEI ENERGETICE

| Sector consum | Măsuri de economie de energie | Indicator cantitativ | Val. estimată a economiei de energie [tep/an] | Fonduri necesare [lei/euro] | Sursa de finanțare | Perioada de aplicare |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ILUMINAT PUBLIC |
| Rutier si pietonal | Modernizare iluminat public in Comuna Barcanesti, Judetul Prahova; | 1 | Reducere consum30%( 150 tep/an) | 20000 euro | Buget local si alte surse | 2018-2020 |
| CLADIRI PUBLICE |
| Scoli, licee, creșe, grădinițe | Schimbare ferestre clasice cu ferestre termoizolante | 2 scoli | Reducere consum 15 % (250 tep/an) | 30000 euro | 30 % Buget local | 2018-2020 |
|  | Modernizare încălzire centrala Liceul Thnologic Agricol Barcanesti | 1 | Reducere consum 30 % (150 tep/an) | 100000 euro | Fonduri buget local si alte surse | 2018-2020 |
| Spitale, dispensare, policlinici | Reparatie capitala sediu Dispensar Barcanesti | 1 | Reducere consum 10 % (50 tep/an) | 200000 euro | Buget local | 2018-2020 |
|  | Construire instalatie incalzire centrala Dispensar Barcanesti | 1 | Reducere consum 15 % Reducere costuri 30 % | 30000 euro | Fonduri private CPE-ESCO | 2016 (iunie-aug) |
| Clădiri social-culturale | Modernizare iluminat interior Centrul Cultural ,,Mihai Viteazul’’ | 1 | Reducere consum 10 % 350 tep/an) | 10000 euro | Buget local | 2020 |
| Instituții publice |  |  |  |  |  |  |
| SECTOR REZIDENTIAL |
| Blocuri de locuințe | Reabilitarea termică a pereților exteriori; • înlocuirea ferestrelor și a ușilor existente, cu tâmplărie performantă energetic; •termo -hidroizolarea terasei/ termoizolarea planșeului peste ultimul nivel; • izolarea termică a planșeului peste subsol la blocurile de locuinte | 12 blocuri (216 ap) | Reducere consum en. termica 20% (2000 tep/an) | 30000 euro | Programul de reabilitare termică Fonduri UE | 2018-2020 |
| Sediul primăriei | Punct informare populație | Broșuri Pliante, etc | Reducere consum casnic 1% (400 tep/an) | 1000euro |  | 2020 |
| ALIMENTARE CU ENERGIE TERMICA |
| Puncte termice | Introducere de schimbătoare de căldura cu placi |  |  |  |  |  |
| Condominii | Introducere sisteme individuale de contorizare conf. Lg 121, art.10,11 |  |  |  |  |  |
| TRANSPORT IN COMUN |
| Compania locala de transport | Măsuri pentru introducerea biocombustibililor pentru transport urban în comun; |  |  |  |  |  |
|  | Întreținerea vehiculelor de transport |  |  |  |  |  |
|  | Reînnoirea parcului de vehiculele |  |  |  |  |  |
|  | Introducerea sistemului de management al traficului. |  |  |  |  |  |
| COLECTARE DEȘEURI |
| UTILIZARE SURSE REGENERABILE |
| Energie electrică | Sisteme Voltaic pemtru institutiile publice |  | Reducere cons. din rețea cu 50% | 100000.euro | Buget local si alte surse | 2018-2020 |
| Energie termică | Centrale termice pe gaze naturale pentru încălzire și apă caldă menajeră | Locuințe | Reducere consum gaze cu 25% | 700000euro | Credite proprietari | 2018-2020 |